|  |  |
| --- | --- |
| Isologo (RGB) | Logo YPF.jpg |
| Definición Direcciones Modbus | |
| Proyecto: MFA200 | Autor: Sebastián Moré – Armando Soto |

Función 03:

|  |  |
| --- | --- |
| *Registro* | *Variable* |
| 0000 | Corte W off |
| 0001 | Corte W on |
| 0002 | Corte W off-on |
| 0003 | Corte O off |
| 0004 | Corte O on |
| 0005 | Corte O off-on |
| 0006 | Caudal |
| 0007 | Temperatura |

Función 06:

|  |  |
| --- | --- |
| *Registro* | *Variable* |
| 0100 | Estado (Start-Stop) |
| 0101 | Calibración Oil |
| 0102 | Calibración Water |
| 0103 | Promedios |